Travaux D’entretien De La Mosquée Al Kadi Ayadh Sise Dans La Province De Taourirt, en lot unique.

APPEL D’OFFRES OUVERT

N° 02/DRAIRO/BH/2020

| N° PRIX | DESINGATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | Prix Unitaire | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEMOLITION ET DEPOSE DES ELEMENTS EN DUR (BRIQUE, BETON, AGGLOS, MAÇONNERIE, REVETEMENT | F | 1,00 |  |  |
| 2 | FOURREAUX Ø150 POUR CONDUITE OU CABLE | ML | 10,00 |  |  |
| 3 | ENDUITS INTERIEURS, EXTERIEURS ET SUR PLAFOND AU MORTIER CIMENT | M2 | 10,00 |  |  |
| 4 | ENDUIT INTERIEURS ET EXTERIEUR Y COMPRIS TRAITEMENT DES FISSURES EXTERIEURS | M2 | 60,00 |  |  |
| 5 | APPUIS ET LINTEAUX DES FENETRES Y/C LA DEMOLITION DE L’EXISTANT | ML | 45,00 |  |  |
| 6 | PORTE MONTEAUX | ML | 8,00 |  |  |
| 7 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENTS DE SOL EN GRES CERAME ANTIDERAPANT | M2 | 25,00 |  |  |
| 8 | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAÏENCE | M2 | 36,00 |  |  |
| 9 | SOL EN GRANITO POLI ORDINAIRE | M2 | 710,00 |  |  |
| 10 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANITO POLI | ML | 90,00 |  |  |
| 11 | PLINTHE DROITES EN GRANITO POLI ORDINAIRE | ML | 320,00 |  |  |
| 12 | REVETEMENT EN MIGNONETTE LAVE | M2 | 50,00 |  |  |
| 13 | FAUX PLAFOND DECORATIF IDENTIQUE A L’EXISTANT Y COMPRIS GORGE, ROSACE ET RETOMBEE ET TRAITEMENT DE FISSURES EXISTANT. | M2 | 255,00 |  |  |
| 14 | REGARD 50*50 | U | 2,00 |  |  |
| 15 | REGARD 60*60 | U | 1,00 |  |  |
| 16 | CANIVEAU EN BETON ARME | ML | 8,00 |  |  |
| 17 | FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION EN PVC  200 Y COMPRIS TERRASSEMENT | ML | 15,00 |  |  |
| 18 | FOURNITURE ET POSE DE SIPHON DE SOL DE 20X20 MM | U | 3,00 |  |  |
| 19 | CURAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT | ENS | 1,00 |  |  |
| 20 | FOSSE SEPTIQUE 12M3 | U | 2,00 |  |  |
| 21 | PUITS PERDU 15 M3 | U | 2,00 |  |  |
| 22 | BRANCHEMENT AU RESAU D’EGOUT Y/C PEINES ET SOINS | ENS | 1,00 |  |  |
|  | ETANCHEITE |  |  |  |  |
| 23 | FORME DE PENTE ET CHAPPE DE LISSAGE | M2 | 820,00 |  |  |
| 24 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTO-PROTEGEE Y/C SOLIN | M2 | 820,00 |  |  |
| 25 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES EN TOUT DIAMETRE Y/C CRAPAUDINE | U | 6,00 |  |  |
| 26 | CONFECTION DE GUEULARDS | U | 6,00 |  |  |
|  | MENUISERIE : |  |  |  |  |
| 27 | REMISE EN ETAT DES PORTES EN BOIS | U | 4,00 |  |  |
| 28 | REMISE EN ETAT DES FENETRES EN BOIS | U | 44,00 |  |  |
| 29 | REMISE EN ETAT DES PORTES METALLIQUES | U | 2,00 |  |  |
| 30 | TRAITEMENT ET PROTECTION DE LA MENUISERIE TRADITIONNELLE EN BOIS Y COMPRIS LE REMPLACEMENT DES ELEMENTS DEGRADES | M2 | 21,00 |  |  |
| 31 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE METALLIQUE DE SECURITE | M2 | 5,50 |  |  |
| 32 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE METALLIQUE | M2 | 5,50 |  |  |
| 33 | GRILLE METALLIQUE DE DEFENSE | M2 | 20,00 |  |  |
| 34 | FOURNITURE ET POSE DE FENETRE ET CHASSIE EN ALUMINIUM | M2 | 3,00 |  |  |
| 35 | GARDE CORPS COURANTE EN METAL DE 45CM | ML | 15,00 |  |  |
| 36 | FORNITURE ET POSE SEPARATION EN BOIS MOUCHARABEH | M2 | 32,00 |  |  |
|  | PLOMBERIE |  |  |  |  |
| 37 | REMISE EN ETAT DE PLOMBERIE SANITAIRE : | F | 1,00 |  |  |
| 38 | TUBE .PEHD25 | ML | 10,00 |  |  |
| 39 | TUBE.PPR  20 | ML | 10,00 |  |  |
| 40 | TUBE.PPR  25 | ML | 10,00 |  |  |
| 41 | FOURNITURE ET POSE DE VANNE D'ARRET Ø 20 | U | 4,00 |  |  |
| 42 | FOURNITURE ET POSE DE VANNE D'ARRET Ø 25 | U | 3,00 |  |  |
| 43 | ROBINET DE PUISAGE | U | 15,00 |  |  |
| 44 | PVC Ø 75 mm | ML | 10,00 |  |  |
| 45 | PVC Ø 110 mm | ML | 40,00 |  |  |
| 46 | FOURNITUR ET POSE DE SIEGE A LA TURQUE | U | 2,00 |  |  |
| 47 | LAVABO COLLECTIFS | U | 2,00 |  |  |
| 48 | MIROIR | U | 4,00 |  |  |
| 49 | PORTE SAVON | U | 4,00 |  |  |
| 50 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE | U | 2,00 |  |  |
|  | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 51 | REMISE EN ETAT DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE | ENS | 1,00 |  |  |
| 52 | REMISE EN ETAT DES CIRCUITS DEFECTUEUX EXISTANT | U | 1,00 |  |  |
| 53 | BOITES DE DERIVATION ET DE TIRAGE | U | 2,00 |  |  |
| 54 | FOYERS D’ECLAIRAGE | U | 6,00 |  |  |
| 55 | ECLAIRAGES DE SECURITE | U | 5,00 |  |  |
| 56 | DOUILLES ET LAMPES ECONOMIQUE | U | 6,00 |  |  |
| 57 | HUBLOT ETANCHE | U | 8,00 |  |  |
| 58 | GOULOTTE 75X50 | ML | 10,00 |  |  |
| 59 | PROJECTEURS LED POUR FACADE | U | 4,00 |  |  |
|  | PEINTURE |  |  |  |  |
| 60 | PEINTURE EXTERIEUR DE TYPE GRIFFE | M2 | 600,00 |  |  |
| 61 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS INTERIEURS : | M2 | 945,00 |  |  |
| 62 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR PLAFOND : | M2 | 810,00 |  |  |
| 63 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS : | M2 | 165,00 |  |  |
| 64 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE : | M2 | 110,00 |  |  |
| 65 | ENDUIT CREPIS | M2 | 180,00 |  |  |
|  | SONORISATION |  |  |  |  |
| 66 | PROCESSEUR DE TRAITEMENT DE DIFFUSION 8X8 | U | 1,00 |  |  |
| 67 | AMPLIFICATEUR 2 CANAUX 240W/100V | U | 1,00 |  |  |
| 68 | ENCEINTE RETOUR DE SCENE | U | 4,00 |  |  |
| 69 | HAUTS PARLEURS 30 W CONIQUE TYPE A PAVILLON SUR MINARET | U | 4,00 |  |  |
|  | TOTAL H,T |  |  |  |  |
|  | TOTAL TVA 20% |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |