 (
Royaume du Maroc
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
Délégation Régionale des Affaires Islamiques 
de la Région De l’Oriental
)

Travaux D’entretien De La Mosquée Al Kadi Ayadh Sise Dans La Province De Taourirt, en lot unique. 
APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 02/DRAIRO/BH/2020

	N° PRIX
	DESINGATION DES OUVRAGES
	U 
	QUANTITE
	Prix Unitaire
	Total HT

	1
	DEMOLITION ET DEPOSE DES ELEMENTS EN DUR (BRIQUE, BETON, AGGLOS, MAÇONNERIE, REVETEMENT
	F
	                     1,00   
	 
	 

	2
	FOURREAUX Ø150 POUR CONDUITE OU CABLE
	ML
	                   10,00   
	 
	 

	3
	 ENDUITS INTERIEURS, EXTERIEURS ET SUR PLAFOND AU MORTIER CIMENT  
	M2
	                   10,00   
	 
	 

	4
	ENDUIT INTERIEURS ET EXTERIEUR Y COMPRIS TRAITEMENT DES FISSURES EXTERIEURS 
	M2
	                   60,00   
	 
	 

	5
	APPUIS ET LINTEAUX DES FENETRES Y/C LA DEMOLITION DE L’EXISTANT 
	ML
	                   45,00   
	 
	 

	6
	PORTE MONTEAUX
	ML
	                     8,00   
	 
	 

	7
	FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENTS DE SOL EN GRES CERAME ANTIDERAPANT
	M2
	                   25,00   
	 
	 

	8
	FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAÏENCE 
	M2
	                   36,00   
	 
	 

	9
	SOL EN GRANITO POLI ORDINAIRE 
	M2
	                  710,00   
	 
	 

	10
	MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANITO POLI 
	ML
	                   90,00   
	 
	 

	11
	PLINTHE DROITES EN GRANITO POLI ORDINAIRE
	ML
	                  320,00   
	 
	 

	12
	REVETEMENT EN MIGNONETTE LAVE 
	M2
	                   50,00   
	 
	 

	13
	 FAUX PLAFOND DECORATIF IDENTIQUE A L’EXISTANT Y COMPRIS GORGE, ROSACE ET RETOMBEE ET TRAITEMENT DE FISSURES EXISTANT.    
	M2
	                  255,00   
	 
	 

	14
	REGARD 50*50
	U 
	                     2,00   
	 
	 

	15
	REGARD  60*60
	U 
	                     1,00   
	 
	 

	16
	CANIVEAU EN BETON ARME 
	ML
	                     8,00   
	 
	 

	17
	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION EN PVC  200 Y COMPRIS TERRASSEMENT 
	ML
	                   15,00   
	 
	 

	18
	FOURNITURE ET POSE DE SIPHON DE SOL DE 20X20 MM 
	U 
	                     3,00   
	 
	 

	19
	CURAGE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
	ENS
	                     1,00   
	 
	 

	20
	FOSSE SEPTIQUE 12M3
	U 
	                     2,00   
	 
	 

	21
	PUITS PERDU 15 M3
	U 
	                     2,00   
	 
	 

	22
	BRANCHEMENT AU RESAU D’EGOUT Y/C  PEINES ET SOINS 
	ENS
	                     1,00   
	 
	 

	 
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 

	23
	FORME DE PENTE ET CHAPPE DE LISSAGE  
	M2
	                  820,00   
	 
	 

	24
	ETANCHEITE BICOUCHE AUTO-PROTEGEE Y/C SOLIN 
	M2
	                  820,00   
	 
	 

	25
	FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES EN TOUT DIAMETRE Y/C CRAPAUDINE
	U 
	                     6,00   
	 
	 

	26
	CONFECTION DE GUEULARDS
	U 
	                     6,00   
	 
	 

	 
	MENUISERIE :
	 
	 
	 
	 

	27
	REMISE EN ETAT DES PORTES EN BOIS
	U 
	                     4,00   
	 
	 

	28
	REMISE EN ETAT DES FENETRES EN BOIS
	U 
	                   44,00   
	 
	 

	29
	REMISE EN ETAT DES PORTES METALLIQUES
	U 
	                     2,00   
	 
	 

	30
	TRAITEMENT ET PROTECTION DE LA MENUISERIE TRADITIONNELLE EN BOIS Y COMPRIS LE REMPLACEMENT DES ELEMENTS DEGRADES
	M2
	                   21,00   
	 
	 

	31
	FOURNITURE ET POSE DE PORTE METALLIQUE DE SECURITE
	M2
	                     5,50   
	 
	 

	32
	 FOURNITURE ET POSE DE PORTE METALLIQUE 
	M2
	                     5,50   
	 
	 

	33
	GRILLE METALLIQUE DE DEFENSE
	M2
	                   20,00   
	 
	 

	34
	FOURNITURE ET POSE DE FENETRE ET CHASSIE EN ALUMINIUM  
	M2
	                     3,00   
	 
	 

	35
	GARDE CORPS COURANTE EN METAL DE 45CM 
	ML
	                   15,00   
	 
	 

	36
	 FORNITURE ET POSE SEPARATION EN BOIS MOUCHARABEH
	M2
	                   32,00   
	 
	 

	 
	PLOMBERIE
	 
	 
	 
	 

	37
	REMISE EN ETAT DE PLOMBERIE SANITAIRE :
	F
	                     1,00   
	 
	 

	38
	TUBE .PEHD25
	ML
	                   10,00   
	 
	 

	39
	TUBE.PPR  20
	ML
	                   10,00   
	 
	 

	40
	TUBE.PPR  25
	ML
	                   10,00   
	 
	 

	41
	FOURNITURE ET POSE DE VANNE D'ARRET Ø 20
	U 
	                     4,00   
	 
	 

	42
	FOURNITURE ET POSE DE VANNE D'ARRET Ø 25
	U 
	                     3,00   
	 
	 

	43
	ROBINET DE PUISAGE
	U 
	                   15,00   
	 
	 

	44
	PVC   Ø 75 mm
	ML
	                   10,00   
	 
	 

	45
	PVC Ø 110 mm
	ML
	                   40,00   
	 
	 

	46
	FOURNITUR ET POSE DE SIEGE A LA TURQUE 
	U 
	                     2,00   
	 
	 

	47
	LAVABO COLLECTIFS    
	U 
	                     2,00   
	 
	 

	48
	MIROIR
	U 
	                     4,00   
	 
	 

	49
	PORTE SAVON 
	U 
	                     4,00   
	 
	 

	50
	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 
	U 
	                     2,00   
	 
	 

	 
	ELECTRICITE
	 
	 
	 
	 

	51
	REMISE EN ETAT DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE 
	ENS
	                     1,00   
	 
	 

	52
	REMISE EN ETAT DES CIRCUITS DEFECTUEUX EXISTANT
	U 
	                     1,00   
	 
	 

	53
	BOITES DE DERIVATION ET DE TIRAGE   
	U 
	                     2,00   
	 
	 

	54
	FOYERS D’ECLAIRAGE
	U 
	                     6,00   
	 
	 

	55
	ECLAIRAGES DE SECURITE
	U 
	                     5,00   
	 
	 

	56
	DOUILLES ET LAMPES ECONOMIQUE
	U 
	                     6,00   
	 
	 

	57
	HUBLOT ETANCHE
	U 
	                     8,00   
	 
	 

	58
	GOULOTTE 75X50
	ML
	                   10,00   
	 
	 

	59
	PROJECTEURS LED POUR FACADE
	U 
	                     4,00   
	 
	 

	
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	60
	PEINTURE EXTERIEUR DE TYPE GRIFFE
	M2
	                  600,00   
	 
	 

	61
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS INTERIEURS :
	M2
	                  945,00   
	 
	 

	62
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR PLAFOND :
	M2
	                  810,00   
	 
	 

	63
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS :
	M2
	                  165,00   
	 
	 

	64
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE :
	M2
	                  110,00   
	 
	 

	65
	ENDUIT CREPIS
	M2
	                  180,00   
	 
	 

	 
	SONORISATION
	 
	 
	 
	 

	66
	 PROCESSEUR DE TRAITEMENT DE DIFFUSION 8X8
	U 
	                     1,00   
	 
	 

	67
	 AMPLIFICATEUR 2 CANAUX 240W/100V
	U 
	                     1,00   
	 
	 

	68
	ENCEINTE RETOUR DE SCENE
	U 
	                     4,00   
	 
	 

	69
	HAUTS PARLEURS 30 W CONIQUE TYPE A PAVILLON SUR MINARET
	U 
	                     4,00   
	 
	 

	 
	TOTAL H,T
	 

	 
	TOTAL TVA 20%
	 

	 
	TOTAL TTC
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